# Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Тек»

| Опросный лист для заказа КТП |
| --- |
| Тип КТП – выбрать из списка | Столбовая на одном или двух столбах (КТПС) |
|  | Мачтовая на пасынках (КТПМ) |
|  | Киосковая тупиковая (КТПТ) |
|  | Киосковая проходная (КТПП) |
|  | Тупиковая одноблочная двухтрансформаторная мощностью до 250 кВА(2КТПТ) |
|  | Тупиковая двух или трехблочная (2КТПТ) |
|  | Проходная двух или трехблочная (2КТПП) |
|  | Тупиковая утепленная типа «СЭНДВИЧ» (КТПТБ) |
|  | Проходная утепленная типа «СЭНДВИЧ» (КТППБ) |
|  | Тупиковая утепленная типа «СЭНДВИЧ» двух или трехблочная (2КТПТБ) |
|  | Проходная утепленная типа «СЭНДВИЧ» двух или трехблочная (2КТППБ) |
| Количество трансформаторов | один | два |
| Тип трансформатора | ТМ | ТМГ | иное: |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | треугольник/звезда | звезда/звезда |
| Исполнение КТП | проходная | тупиковая |
| Класс напряжения на стороне ВН, кВ | 6 | 10 |
| Коммутационный аппарат на стороне ВН | ВНА | РВЗ | иное : |
| Секционирование по стороне ВН | да | нет |
| Учет по стороне ВН | да | нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Исполнение вводов РУНН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | Рубильник, автомат типа | ВР | РЕ | ВА |
|  | исполнение | стационарный | вакуумный |
|  | Каталоговый № авт.выкл. |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН |  |
| Токи фидеров ,А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |
| Количество отходящих линий , шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии PI | активный | реактивный | активно-реактивный |
| Тип счетчика |  |
| Уличное освещение | да | нет |
| Учет энергии PI на уличное освещение | да | нет |
| Тип счетчика |  |
| Учет энергии на отходящих линиях | да | нет |
| Тип счетчика |  |
| Наличие АВР | да | нет |
| Наличие РЛНДЗ-10-400 с приводом ПРНЗ-10У1 | да | нет |
| Наличие разрядников 10и 0,4 кВ | РВН-0,38 | РВО-10 | ОПН | нет |
| Наличие коридора обслуживания | РУВН | РУНН | нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе ВН | на вводе НН | На отходящих линиях | нет |

Дополнительные требования:___________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

Наименование организации: ________________________________                                Контактное лицо:_____________

Фактический адрес: ______________________________________                                 ___________________________________

Тел/Факс: _______________________________________________                                 ___________________________________

E-mail: _________________________________________________